**Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям**

**МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,4 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 171 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 11,66 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| - мутность  | 5012 |
| - цветность  | 5034 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный  | 10407 |
| - общие колиформные бактерии  | 2966 |
| - термотолерантные колиформные бактерии  | 2996 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| - мутность  | 22 |
| - цветность  | 0 |
| - хлор остаточный общий, в том числе, хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный  | 0 |
| - общие колиформные бактерии  | 62 |
| - термотолерантные колиформные бактерии  | 32 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 14 |