|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №621892 от 19.05.2025г.

Текст запроса:

«Уважаемый заказчик!

Просим предоставить разъяснения к закупке (Закупка №32514839885 в ЕИС) по следующим вопросам:

1) В техническом задании указано: "Материал конструкции- корпус изделия и и клин выполнены из высокопрочного чугуна марки не ниже ВЧ 50».

Согласно ГОСТ 33260-2015 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов» при изготовлении ТПА следует применять материалы, не уступающие по своим характеристикам, приведенным в данном стандарте, а также отвечающие требуемым условиям эксплуатации.

Допустить к закупочной процедуре задвижки клиновые с корпусом, крышкой и клином, изготовленными из высокопрочного чугуна ВЧ 40 и ВЧ45.»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек (номер закупки в ЕИС – 32514839885, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 3479786)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что в Документацию о закупке внесены изменения.

Начальник отдела

материально-технического снабжения и торгов: И.А. Криваксина