| «Йошкар-Ола» | Муниципальное |
| --- | --- |
| муниципал ушемын | унитарное предприятие |
| «Йошкар-Оласе «Водоканал» | «Водоканал» г.Йошкар-Олы» |
| муниципал унитар | муниципального образования |
| ыштыкверже | «Город Йошкар-Ола» |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение № 430184 от 25.02.2022 г.

Текст запроса:

Просим уточнить возможность поставки задвижки с редуктором и штурвалом

Ответ на запрос

Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек диаметром 500 мм (номер закупки в ЕИС – 32211165417, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» - 2314177)

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Техническом задании Документации прописано: «Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром 500 мм в комплекте со штурвалом. Задвижка должна допускать возможность бесколодезной установки с последующей доукомплектацией». Просим уточнить какой редуктор Вами предлагается к поставке.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению:                                                            А.В. Синяев