|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №516644 от 28.07.2023г.

Текст запроса:

«Уважаемый заказчик.

В тех задании вами прописан конкретный тип/марка/модель/наименование оборудования, а именно:

Тип задвижки клиновые, с обрезиненным клином 30ч939р, 30ч539р

Согласно положениям части 3 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

В соответствии с частью 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)".

Руководствуясь Решением ФАС по делу №016/07/3-127/2021 просим Вас внести изменения в документацию и прописать « 30ч939р, 30ч539р или эквивалент», в ином случае оставляем за собой право обратиться в ФАС по данному вопросу.

Практику ФАС прикладываем.»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижки диаметром 800мм (номер закупки в ЕИС – 32312618117, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 2814954).

В ответ на ваш запрос сообщаем, что тип задвижки, указанной в Разделе III «Техническое задание» документации о закупке, предполагает 30ч939р, 30ч539р, где:

30 - тип арматуры - задвижка;

ч - материал корпуса - чугун;

939р - задвижка имеет электропривод;

539р - задвижка имеет ручной привод;

р — материал изготовления уплотнителей, которые могут располагаться на затворном элементе (клин, шибер, диск) или в седельном гнезде корпуса.

Место установки задвижки дает возможность работы как с электроприводом, так и вручную.

Указанные в Техническом задании документации о закупке показатели задвижки не являются указанием на товарный знак.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению: А.В. Синяев