| «Йошкар-Ола» | Муниципальное |
| --- | --- |
| муниципал ушемын | унитарное предприятие |
| «Йошкар-Оласе «Водоканал» | «Водоканал» г.Йошкар-Олы» |
| муниципал унитар | муниципального образования |
| ыштыкверже | «Город Йошкар-Ола» |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №430690от 01.03.2022г.

Текст запроса: Просим Вас дать разъяснения к закупке (Запрос котировок в электронной форме, реестровый номер извещения 32009623422) по следующим вопросам:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку задвижек с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем.

Задвижка Фланцевая с штурвалом, чугунная (VAG, Hawle, AVK или эквивалент)

Материал гайки шпинделя — латунь или бронза, конструкция которой обеспечивает простой демонтаж и замену даже под давлением.

Под данным требованием можно сделать вывод, что соединение крышка/гайка должно быть резьбовым.

Просим допустить к закупке задвижки чугунные DN500, где фиксация шпинделя и уплотнений реализована посредством двухсоставной крышки с болтовым соединением.  Материал частей крышки – высокопрочный чугун с защитным эпоксидным покрытием.

Данный способ фиксации обеспечивает высокую надёжность и безопасность в эксплуатации задвижек больших диаметров и обеспечивает простой демонтаж и замену даже под давлением без применения спец инструмента.

Ответ на запрос

Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек (номер закупки в ЕИС – 32211178211, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» - 2318438)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что считаем возможным допустить такой тип конструкции задвижки только для задвижек диаметром 500мм.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению:                                                            А.В. Синяев