|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №646416 от 24.10.2025г.

Текст запроса:

«Добрый день! В соответствии с п/п.10 п.1 Раздела 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Длина межблочного кабеля для соединения блока индикации с датчиком должна быть не менее 45 м. Просим уточнить конкретное необходимое значение длины межблочного кабеля.»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку стационарных многоканальных газоанализаторов (номер закупки в ЕИС – 32515331274, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 3651234)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что согласно п/п.10 п.1 Раздела III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Документации о закупке «Длина межблочного кабеля для соединения блока индикации с датчиком поставляется в комплекте разъёмами» должна быть не менее 45м.

В соответствии с Разделом VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Документации о закупке «- слова «не менее» означают что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему».

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению: А.В. Синяев