«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик:

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению МУП «Водоканал»

_______________ А.В. Синяев

«_____» ____________ 2023 г.

Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»)

- Почтовый адрес (адрес места нахождения) Заказчика: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Ответственное лицо за размещение закупки: Ерсулова Анна Викторовна,

тел. (8362) 64-57-62, факс (8362) 41-82-48;

Адрес электронной почты Заказчика:  log@vod12.ru

Предмет договора: Телевизионное инспекционное обследование канализационного коллектора диаметром 600 мм протяженностью 1000 п.м в г.Йошкар-Ола;

Описание предмета договора: произведение работ по Телевизионному инспекционному обследованию канализационного коллектора диаметром 600 мм, протяженностью 1000 м на территории г. Йошкар-Ола.

Объем поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 1 условная единица;

ОКПД2: 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения;

ОКВЭД2: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Йошкар-Ола по ул. Красноармейская от пересечения ул. Осипенко до ул. Вознесенская;

- Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора до 28.02.2023г.

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием и проектом договора. Исполнитель представляет Заказчику отчет на бумажном носителе (в 2-х экз.), в электронной форме, видеоматериалы проведенного обследования.

Начальная (максимальная) цена договора: 201 180 (Двести одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп.

Источник финансирования: собственные средства МУП «Водоканал».

Срок и условия оплаты оказанных услуг:  Расчет Заказчика с Исполнителем за предусмотренные договором услуги производится на основании выставленных Исполнителем документов на оплату и подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении семи рабочих дней  после выполнения работы путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесением денежных средств в кассу.

Приложениями к настоящему извещению являются:

- Общие условия;

- Техническое задание;

- Локальная смета;

- Проект договора;

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 1. Способ закупки.

Закупка у единственного поставщика (в соответствии с пп. 24 п. 2.1  разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия  «Водоканал»  г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»):

«24) при закупке одноименных товаров, работ, услуг, общая сумма (цена) заключаемых  договоров  составляет не более  300 тысяч рублей в квартал (в том числе с учётом НДС, если контрагент является плательщиком НДС), в том числе закупка за наличный расчёт.»;

- 2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности,  к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

- Согласно проекта договора и технического задания.

- Услуги должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, договором, при соблюдении требований нормативных документов действующих на территории РФ.

- 3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

- Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Согласно проекта договора и технического задания.

Цена Договора включает стоимость выполнения работ, оказания услуг.

- 5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

- Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

- 7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

- Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

- 8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

- Не установлены.

- 9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

- Не установлены.

10. Обоснование и порядок формирования начальной максимальной цены договора

Начальная (максимальная) цена договора рассчитывается проектно-сметным методом и определяется установленной и утверждённой (согласованной) проектно-сметной документацией и проиндексированной с учётом изменения уровня цен, произошедшего в период от момента утверждения (согласования) проектной документации до момента определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки), скорректированной на прогноз индекса инфляции на период выполнения работ.

11. Единые обязательные требования к участникам закупки

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) установлено требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложениями (далее – извещение о закупке) размещено и доступно для ознакомления в Единой информационной системе (ЕИС), на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru., на официальном сайте МУП «Водоканал»: www.vodokanal-yola.ru. Настоящее извещение о закупке предоставляется бесплатно со дня размещения такого извещения.

- 13. Размер обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке)

- Не требуется

- 14. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении исполнения договора)

- Не требуется

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение технического обследования путём выполнения телевизионной диагностики состояния канализационных коллекторов МУП «Водоканал» г. Йошкар-Ола в течение января-февраля 2023года.

Исполнитель определяет места разрушения и повреждения трубопроводов, в особенности, сводов для возможности разработки плана мероприятий по комплексу ремонтно-восстановительных работ на канализационных сетях, выявляет дефекты и следы износа труб, трещины, переломы, сдвиги, коррозию, выделения арматуры и т.д.

Результатом обследования должен являться итоговый отчёт о состоянии обследованных коллекторов, места разрушений, местах засорения и других обстоятельств, препятствующих дальнейшей безаварийной эксплуатации трубопроводов и необходимости ремонта. Итоговый отчёт должен включать видеоматериалы в одном экземпляре на электронном носителе.

Диагностическая лаборатория должна включать следующее оборудование: грузовой фургон, робототехнический комплекс на основе самоходного робота или плавучего модуля, проталкиваемые системы телеинспекции. Необходимо оснащение дополнительными и вспомогательными устройствами, в частности, раскладные лестницы, ноутбук, спецодежда, страховочная оснастка, газоанализаторы, аккумуляторы или электрогенераторы, лазерный дальномер, фотоаппарат и т.д.

Обследование  железобетонных канализационных коллекторов проводится  согласно таблице:

| Наименование коллектора и его местонахождение | Диаметр коллектора | Наполнение трубы | Осадок | Общая длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационный коллектор по адресу: г. Йошкар-Ола по ул. Красноармейская от пересечения ул. Осипенко до ул. Вознесенская | 600 мм | 0,5-0,9 | * | 1000 |
| ИТОГО |  |  |  | 1000 |

При производстве работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, экологической безопасности.

Проведение всех работ должно быть заблаговременно согласовано с Заказчиком.

Приложение №3

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

|  | (в отдельном файле) |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

г. _____________                                                                                               «      »                     2023 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны и Муниципальное Унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы муниципального образования «Город Йошкар-Ола» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с подп. 24 п.2.1 разд.2 гл.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется произвести работы по Телевизионному инспекционному обследованию канализационного коллектора диаметром 600 мм, протяженностью 1000 м на территории г. Йошкар-Ола, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

2.Обязательства сторон.

2.1.Заказчик обязан:

2.1.1. Представлять Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения работ.

2.1.2.   Подписать акт  сдачи-приемки работ.

2.1.3.Оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1.Выполнить работы, указанные в счет-фактуре и п.1.1.  настоящего договора.

2.2.2.Представить Заказчику счет за выполненные работы, акт о приемке работ.

2.2.3. Выполнить работы лично, без привлечения третьих лиц.

3.Ответственность сторон.

3.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.Расчеты и порядок оплаты.

4.1.  Стоимость настоящего договора составляет _________________________ руб. __ коп. (___________________________________________), в том числе НДС20%-______ руб.____ коп.

4.2.  Перечень выполненных работ подписывается обеими сторонами и  фиксирует фактическое время затраченное бригадой на Телевизионное инспекционное обследование канализационного коллектора диаметром 600 мм, а так же фактическое применение оборудования и техники.

4.3.  Сдача-приемка работ производится по акту  выполненных работ, подписываемому обеими сторонами.

4.4. Расчет Заказчика с Исполнителем за предусмотренные настоящим договором работы производится на основании выставленных Исполнителем документов на оплату и подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении семи рабочих дней  после выполнения работы путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесением денежных средств в кассу  Общества.

4.5. По настоящей сделке законные проценты (п.1.ст.317.1 ГК РФ) не начисляются и не уплачиваются, в том числе:

- Заказчик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате оказанных услуг за период с даты подписания акта оказания услуг до момента оплаты услуг;

- Исполнитель не обязан уплачивать Заказчику проценты с суммы аванса.

5. Срок действия договора.

  - Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения условий настоящего договора обеими сторонами.

6. Особые условия

  - Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, прекращении настоящего договора подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

  - По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Исполнитель: | Заказчик: МУП "Водоканал" г.Йошкар-Ола Юр. и почт. адрес: 424039, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Дружбы, 2 ИНН 1215020390 КПП 121501001 |
| --- | --- |

| Исполнитель: _________________________ ______________ | Заказчик: ___________________________ __________________ |
| --- | --- |