**ПРОТОКОЛ № 1118**

**рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**

«17» мая 2023 г. г. Йошкар– Ола

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»);

Почтовый адрес: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Адрес электронной почты Заказчика: log@vod12.ru

1. Способ осуществления закупки - Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Адрес электронной площадки с использованием которой проводится закупка:https://rts-tender.ru (ООО РТС - Тендер).

1. Наименование объекта закупки электронного аукциона: **Поставка фланцев, отводов;**
2. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 656 штук;
3. **Начальная (максимальная) цена договора: 1 842 805 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи восемьсот пять) руб. 72 коп.**
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;
5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка осуществляется отдельными партиями в течении 10 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявка подается с момента заключения договора по 31 декабря 2023г.
6. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Погрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика и входит в стоимость товара.
7. Извещение о проведении электронного аукциона было размещено «28» апреля 2023 года на официальном сайте Единой информационной системы [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32312342174, а также на сайте электронной торговой площадки [https://www.rts-tender.ru/](https://www.rts-tender.ru/%20) (ООО "РТС - тендер") за № 2732647;
8. Дата и время окончания срока подачи заявок –«15» мая 2023 г. в 10 часов 00 минут (время московское).
9. Рассмотрение первых частей заявок проводилось Единой комиссией в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Роль | Статус |
| Синяев Александр Викторович | Председатель Единой комиссии | Присутствует |
| Криваксина Ирина Александровна | Зам. председателя Единой комиссии | Присутствует |
| Александрова Елена Ивановна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Голомидов Эдуард Леонидович | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Ерсулова Анна Викторовна | Секретарь Единой комиссии | Присутствует |

Всего на заседании присутствовали 5 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

12. Информация о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе:

В день окончания срока подачи заявок оператором электронной площадки переданы Заказчику 10(десять) поступивших первых частей заявок:

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе | Дата и время подачи заявки |
| 1 | 05.05.2023 11:09(по московскому времени) |
| 2 | 05.05.2023 15:58(по московскому времени) |
| 3 | 12.05.2023 11:17(по московскому времени) |
| 4 | 14.05.2023 20:32(по московскому времени) |
| 5 | 15.05.2023 08:41(по московскому времени) |
| 6 | 15.05.2023 08:53(по московскому времени) |
| 7 | 15.05.2023 09:04(по московскому времени) |
| 8 | 15.05.2023 09:32(по московскому времени) |
| 9 | 15.05.2023 09:44(по московскому времени) |
| 10 | 15.05.2023 09:53(по московскому времени) |

13. Единая комиссия рассмотрела первые части заявок участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе | Решение каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе | Информация о допуске участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем | Результаты голосования членов комиссии | |
| за | против |
| 1 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 2 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 3 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 4 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 5 | Отказать в допуске | Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе.  Отказать в допуске к участию в закупке на основании:  п. 5.3.1 Документации о закупке и п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям документации о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Технические характеристики (Раздел III Техническое задание документации о закупке Заказчика) | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям. (в заявке участника) | | 2. Фланец стальной плоский приварной Ду=80 мм | | | Внутренний диаметр 91мм. | Внутренний диаметр 59мм. | | 6. Фланец стальной плоский приварной Ду=250 мм | | | Внутренний диаметр 273мм | Внутренний диаметр 91мм | | 10. Фланец стальной плоский приварной Ду=600 мм | | | внутренний диаметр 630мм | внутренний диаметр 110мм |   Показатели, которые указал участник, не соответствуют требованиям Раздела III «Техническое задание» Документации о закупке | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 6 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 7 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 8 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 9 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 10 | Допустить.  Признать участником аукциона | Первая часть заявки соответствует требованиям документации об электронном аукционе | Синяев А.В.  Криваксина И.А.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |

14. Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

подлежит направлению оператору электронной торговой площадки <https://www.rts-tender.ru/> и размещению в ЕИС.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии: | Синяев А.В. |
| Зам. председателя Единой комиссии: | Криваксина И.А. |
| Член Единой комиссии: | Александрова Е.И. |
| Член Единой комиссии: | Голомидов Э.Л. |
| Секретарь Единой комиссии: | Ерсулова А.В. |